ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

96 ΤΜΧΕΘ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΥΤΧ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΣΤΗ Ν. ΧΙΟ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του ακόλουθου πίνακα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις της τεχνικής περιγραφής. Το συνολικό κόστος προκύπτει 29.000,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ) και περιλαμβάνει ΦΠΑ 17%.

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός μελέτης

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και κατασκευή εσωτερικών τοιχίων από OSB και μεταλλικά πλαίσια (Χώροι Νο 1, 3, 4) | Μ2 | 106 | 24,00€ | 2.544,00€ |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση 2 παραθύρων 0,95x1,15 με την διάνοιξή τους | τεμ | 2 | 500,00€ | 1.000,00€ |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών ασφάλισης 6 πυροσβεστικών φωλεών (Στους Χώρους Νο 1,2, 3, 4) | τεμ | 6 | 21,50€ | 129,00€ |
| 4 | Προμήθεια- εγκατάσταση – μετατροπή εξώπορτας αλουμινίου 1,00x2,20μ. | τεμ | 1 | 650,00€ | 650,00€ |
| 5 | Μετατροπή 2 εσωτερικών WC σε ντους με προμήθεια ντουζιέρων 70x70 και υδραυλική εγκατάσταση | Κατ, αποκ οπή | 1 | 560,00€ | 560,00€ |
| 6 | Κατασκευή- τροποποίηση μεταλλικών κλιμάκων για την είσοδο στους χώρους Νο3 και Νο4 | τεμ | 2 | 750,00€ | 1.500,00€ |
| 7 | Κατασκευή περιφραγμένων εξωτερικών χώρων υγιεινής των 2 WC και 1 ντους έκαστος (Για τους χώρους 2,3,4) | τεμ | 3 | 2.500,00€ | 7.500,00€ |
| 8 | Σύνδεση εξωτερικών χώρων υγιεινής (2 WC και 1 ντους) με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. (Για τους χώρους 2,3,4,5) | τεμ | 3 | 600,00€ | 1.800,00€ |
| 9 | Απεγκατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης κατανομής γραμμών και τοποθέτηση 45 πριζών στους τέσσερις αυτόνομους χώρους (Χώροι 1,2,3,4,5) | τεμ | 45 | 30,00€ | 1.350,00€ |
| 10 | Μεταφορά γραμμών διακοπτών για τον έλεγχο του φωτισμού | τεμ | 4 | 60,00€ | 240,00€ |
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών (Χώροι 1,2,3,4,5) | τεμ | 20 | 25,00€ | 500,00€ |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων με λουκέτο στους ηλεκτρολογικούς πίνακες που βρίσκονται στους 4 χώρους (Χώροι 1,2,3,4) | τεμ | 4 | 125,00€ | 500,00€ |
| 13 | Γραμμές προβολέων και εγκατάσταση-τοποθέτησή τους περιμετρικά του κτιρίου | τεμ | 10 | 440,00€ | 4.400,00€ |
| 14 | Προβολείς στεγανοί 250 W | τεμ | 8 | 190,00€ | 1.520,00€ |
| 15 | Προβολείς στεγανοί 500 W | τεμ | 2 | 240,00€ | 480,00€ |
| 16 | Γενικός καθαρισμός κτιρίου απομάκρυνση μπαζών | Κατ, αποκοπή | 1 | 113,32€ | 113,32€ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  | 24.786,32€ |
|  |  |  | ΦΠΑ 17% |  | 4.213,68€ |
|  |  |  | ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ |  | 29.000,00€ |

| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ -Ο- ΔΚΤΗΣ/96 ΤΜΧΕΘ Θάνος Ιωάννης Ανχης (ΜΧ) | 96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ Ο Συντάξας Παπαντωνίου Χρήστος Ανθλγος (ΜΧ) |
| --- | --- |