ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓENIKO  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2

Γραφείο Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας

# Πληροφορίες: Α. Κωνσταντίνου

Τηλ.: 2271350234     - 104 -  222

Fax : 2271044311

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθµ :10977/5-11-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Αποξήλωση και επισκευή – αποκατάσταση της κεραμοσκεπής του κτιρίου της  παλαιάς χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου.

Προϋπολογισμός έργου:      45.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πληρωμή θα βαρύνει το προϋπολογισμό της Ειδικής Διαχείρισης της Περιουσίας του Νοσοκομείου.

Ημερομηνία  -  Ώρα διενέργειας:

21-11-2014  , ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας:

Στο γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης της Περιουσίας  του Νοσοκομείου

Εγγυητικές επιστολές:   Συμμετοχής     ΝΑΙ ,  Καλής εκτέλεσης         ΝΑΙ

Το  Γενικό Νοσοκομείο ¨Χίου¨ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να καταθέσουν προσφορές τους για τον διαγωνισμό  “ Αποξήλωση και επισκευή – αποκατάσταση της κεραμοσκεπής του κτιρίου της  παλαιάς χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Χίου”

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την αριθμό  18/16-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σε εφαρμογή του Ν. 3867/2010 άρθρο 27, παρ. 11 και του Π.Δ. 118/2007.

Για την επιλογή αναδόχου  γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν από Α1 και άνω  για έργα Οικοδομικά με τους περιορισμούς που ισχύουν καθώς και Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο).

Με ποινή να μην γίνει δεκτή η προσφορά υποβάλλεται:

- μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,

- στην Ελληνική γλώσσα,

- καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο , fax).

- Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με κεφαλαία γράμματα.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

Πτυχίο

Οικονομική Προσφορά

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Επισημαίνεται ότι:

- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το νοσοκομείο.

Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία:

δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς τους

- ---  δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση δωροδοκία υπεξαίρεση απάτη εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δόλια χρεοκοπία νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

--- Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

--- Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

--- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

--- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο σύμφωνα με το επάγγελμα τους.

- Εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στο διαγωνισμό ίση με το 2% του προϋπολογισμού

του έργου, χωρίς ΦΠΑ.

- Πτυχίο Εργοληπτικής Επιχειρήσεως Α1 και άνω τάξης η Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκε το χώρο που θα εκτελεσθούν οι εργασίες και έλαβε γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών του έργου

- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον του αρμόδιου οργάνου παραλαβής και αποσφράγισής τους.

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισής προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος, μονογράφονται  δε από το αρμόδιο όργανο  ανά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά.

Οι συμμετέχοντες ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών  δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, η οποία τελείται δημόσια, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την τιμή αυτή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Εφ’ όσον υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες προσφορές.

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, χωρίς καμία απαίτηση ή δικαίωμα οιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων.

ΤΙΜΗ

Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα.

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους:

- Την τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. που βαραίνει το Νοσοκομείο.

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στην οποία θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα εξετασθεί η ανάθεση στον επόμενο μειοδότη ή αν κρίνει  επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ./τος 118/07.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτήν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών, θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, και από αρμόδιο μηχανικό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας  από τον Προμηθευτή, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει ώστε να εκδοθούν όλες οι άδειες που πιθανόν θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μετά την κατακύρωση του προσκομίζεται από τον ανάδοχο του έργου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αντικαθιστώντας αυτήν της συμμετοχής, ίση με το 5% της συμβατικής τιμής πλην ΦΠΑ.

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Π.Δ. 166/5-6-2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 200/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», μετά την υποβολή του τιμολογίου.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προς της ημερομηνία εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο, είναι αυτά που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι αυτές που καθορίζονται  από τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΩΣΗΣ

Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται είκοσι δύο (2) μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Του έργου  «Αποξήλωση και επισκευή – αποκατάσταση της κεραμοσκεπής του κτιρίου της  παλαιάς χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου».

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για το έργο .

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής , στεγάνωσης θερμομόνωσης της στέγης παλαιάς Χειρουργικής κλινικής .

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : Θα καθαιρεθούν τα κεραμίδια με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμιδιών σε ποσοστό άνω του 50%. Θα επιστρωθεί ασφαλτόπανο για την στεγάνωση της στέγης. Θα καλυφθούν τα κανάλια με ελαστομερή μεμβράνη μέχρι το στηθαίο περιμετρικά της στέγης, θα επιστρωθεί η στέγη με πλάκες θερμομονωτικές και θα τοποθετηθούν κεραμίδες γαλλικού τύπου με προμήθεια νέων κεραμιδιών σε ποσοστό 40%.

Β.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιοδήποτε τύπου με η χωρίς κονίαμα σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Καθαίρεση με άνω του 60% χρήσιμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από τυχόν κονίαμα.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2. 5 Kg ανά m2 .

ΘΕΡΜΟΜΩΝΩΣΗ

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερόλη, τουλάχιστον 5 cm.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΒΡΑΝΕΣ

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη περιλαμβάνεται η προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκαλυψη των γειτονικών λωρίδων και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα) καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές και απολήξεις.

ΕΠΙΚΑΙΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ  ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου , πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεραμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών σύρματος γαλβανισμού και τσιμεντοκονιάματος 450 kg και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών.

ΕΠΙΚΑΙΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΜΥΔΙΩΝ

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου , πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεραμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών σύρματος γαλβανισμού και τσιμεντοκονιάματος 450 kg και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

- Όλες οι εργασίες θα γίνονται με επιμέλεια και φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή τραυματισμών.

- Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα δικά του μέσα και εργαλεία για την εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου του διαγωνισμού.

- Η δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος δεν θα έχει καμία πρόσθετη αξίωση από το Νοσοκομείο.

- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολήσει.

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Νοσοκομείο με δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ’ ολοκλήρου.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μην διακινδυνευτεί λόγω των υπ’ όψη εργασιών, η ασφάλεια του προσωπικού του Νοσοκομείου ή όποιου άλλου προσώπου διακινείται σε αυτό.

- Η ευθύνη για την πρόκληση ατυχήματος σε οποιαδήποτε πρόσωπο εντός Νοσοκομείου λόγω αυτών των εργασιών, είναι αποκλειστικά του αναδόχου και το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία νομική, αστική ή άλλη ευθύνη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου, τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο έργο, τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, Φ.Π.Α., γενικό και εργολαβικό όφελος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΕΠΙΤΟΠΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				       ΈΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ

2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ			          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ			           Γ.Ν.Ν. ΧΙΟΥ «Σκυλίτσειο»

« Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο »

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαίρεση Επικεραμώσεων | m2 | 784,00 |
| 2 | Επίστρωση με ασφαλτόπανα | m2 | 862,00 |
| 3 | Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες | m2 | 784,00 |
| 4 | Επίστρωση καναλιών με ελαστομερές θερμοσυγκ/νο ρολλό | m2 | 172,50 |
| 5 | Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου | m2 | 313,00 |
| 6 | Επικεράμωση με επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων κεραμικών γαλλικού τύπου | m2 | 470 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ				Νο … / …					Γενικό Νοσοκομείο Χίου										       «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΣΥΜΒΑΣΗ

για την ανάδειξη αναδόχου ……………………………………………., για ένα (1) έτος, (Αρ.Διακ……/2014).

Χίος…………….., οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν … κ. ……………………………. Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, ενεργώντας με την ιδιότητά τ… αυτή και αφ’ ετέρου …  κ. ………………………… ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας ………………………………………………………………………………………….. διεύθυνση ………………………………………………….., τηλέφωνο ……………………, fax ………………………. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ……………………. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» διενεργήθηκε Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Α.Δ. …/2014) για την ανάδειξη αναδόχου για …………………………………………………… για ένα (1) έτος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από …………………….. Συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής Ανάδοχος, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργειών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης εγκαταστάσεων με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής απ’ αυτόν, ήτοι:

Τιμή + Φ.Π.Α= ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ:

- ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΞΤΥΞΗΣ

Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 2271350258.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ι.  ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ