- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ LED (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ)

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΕΥΟΔΟΣ» (ΟΔΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΧΙΟΣ),

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ LED (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ) που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ LED (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Αριθμός τεμαχίων. | 9 |  |  |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Αφορά την αντικατάσταση εννέα (9) τεμαχίων προβολέων που βρίσκονται τοποθετημένα επί ιστών στο χώρο στάθμευσης «ΟΕΥΟΔΟΣ» (Οδός Αλατίου, Χίος) από νέα σώματα προβολέων τύπου LED. Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 ATHE Ν 9376.3 100% Προβολέας με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 90W Προβολέας με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 90W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), τύπου SMD κατηγορίας στεγανότητας ΙΡ65. Η τοποθέτηση του προβολέα θα γίνει σε υπάρχοντα ιστό. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: - η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του ενδεικτικού τύπου LEDVANCE FLOODLIGHT 90W 4000K IP65 BK - η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού και η σύνδεσή του με το δίκτυο τροφοδοσίας - όλα τα απαιτούμενα υλικά (κυτία διακλάδωσης κλπ) και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του φωτιστικού σώματος καθώς και οι δοκιμές λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ο προμηθευτής που θα αντικαταστήσει - εγκαταστήσει τους εννέα (9) φωτιστικούς προβολείς τύπου led (τοποθετημένους), θα πρέπει να λάβει γνώση των επί τόπου συνθηκών και της εγκατάστασης των προβολέων στο χώρο στάθμευσης «ΕΥΟΔΟΣ» (Οδός Αλατίου, Χίος) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για το προϊόν | ≥ 24 μήνες |  |  |

- Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Ο Φωτιστικός Προβολέας τύπου LED εννέα (9), θα είναι καινούριοι με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, καλώδια, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου.

- Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών.

- Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία των εννέα (9) Φωτιστικών Προβολέων τύπου LED.

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

- Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας.

- Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

Έλαβα γνώση

Ο Προμηθευτής

- (Σφραγίδα, Υπογραφή)