- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ)

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1),

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Είδος προμήθειας: ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,0 M3 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), που θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Αριθμός Δεξαμενής τοποθετημένης | 1 |  |  |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | ## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λόγο συνεχών προβλημάτων υδροδότησης που έχει το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Πολυτεχνείου 1 Χίος, με συνέπεια να μην επαρκή η υφιστάμενη δεξαμενή νερού για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου είναι αναγκαίο να γίνει προμήθεια μιας πλαστικής δεξαμενής, χωρητικότητας 2,0 m3, που να συμπληρώνει τις ανάγκες για νερό στο κτήριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Χίου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Η εν λόγω δεξαμενή, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, ύψους 1,40 m, έως το στόμιο, κατακόρυφου κυλινδρικού σχήματος με έξοδο με μαστό αρσενικό Φ1¼ η Φ1. • Η εν λόγω δεξαμενή θα πρέπει να συνδεθεί ως συγκοινωνούν δοχείο με την υπάρχουσα δεξαμενή διαθέτοντας διακόπτη απομόνωσής της από το δίκτυο τύπου τεφλόν. • Δεν απαιτείται να διαθέτει φλοτέρ πλήρωσης ενώ η εκροή της θα συνδεθεί στην έξοδο της υπάρχουσας δεξαμενής με σωλήνες πολυαιθυλενίου ιδίας διατομής με την έξοδο της υφιστάμενης δεξαμενής. • Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί επί βάσεως, του ιδίου ύψους με την υπάρχουσα δεξαμενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για το προϊόν | ≥ 12 μήνες |  |  |

- Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Η πλαστική δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 2,0 m3, (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ) στο δώμα του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1), θα είναι καινούρια με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, σωλήνες, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου.

- Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών.

- Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία της τοποθετημένης δεξαμενής νερού στο κτήριο Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1).

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

- Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας.

- Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

Έλαβα γνώση

Ο Προμηθευτής

- (Σφραγίδα, Υπογραφή)