ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ DATA ROOM ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- Α:   ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Τεχνική περιγραφή τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου

Τοπική Κλιματιστική Μονάδα διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 12.000BTU/h

Κωδικός Αναθεώρησης	ΗΛΜ 33       	ATHE N 8536.1.5    	100%

Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h (3,52 kW)

Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split unit), ονομαστικής απόδοσης-ισχύος 12.000BTU/h. Ο χειρισμός για όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος θα γίνεται με τηλεχειριστήριο, ενώ θα πρέπει να διαθέτει ήδη εγκατεστημένη δυνατότητα χειρισμού μέσω WiFi. Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, συνδεσμολογίες τόσο της εσωτερικής όσο εξωτερικής μονάδας από την οποία αποτελείται μαζί με τις απαραίτητες δοκιμές. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την σύνδεση και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

# Τεχνικές Προδιαγραφές

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του.

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά και το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει ISO 9001:2015 ή νεότερο (θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού).

Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με  τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και  θα είναι πιστοποιημένα από Ελληνικό φορέα ή από επίσημο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης.

Για το προσφερόμενο κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά και prospectus (από τους κατασκευαστικούς οίκους).

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστημένο και έτοιμο για πλήρη λειτουργία, μετά από δοκιμές, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Μονομάχου 37 («Κολέγιο»).

Ο προσφέρων θα πρέπει να φροντίσει με δικά του έξοδα να γίνει επίδειξη της χρήσης του μηχανήματος σε δύο τουλάχιστον χρήστες – υπαλλήλους της μονάδας στην οποία εγκαθίσταται.

Εν συνεχεία η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στο οποίο και θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής σύμβασης.

Εγχειρίδιο χρήσης (user manual) στα Ελληνικά καθώς και Εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και part-list ανταλλακτικών στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά θα πρέπει να κατατεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Επομένως θα αποτελείται από την εσωτερική μονάδα, την  εξωτερική μονάδα και θα  συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας.

Το κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει εγκατεστημένη και σε λειτουργία  την ικανότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο μέσω WiFi (όχι απλά WiFi ready), ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός της λειτουργίας του διαδικτυακά.

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και γαλβανισμένη βάση ή/και πόδια στήριξης για την εξωτερική μονάδα.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ονομαστική ψυκτική ισχύς (τουλάχιστον) | 3,4kW |
| --- | --- |
| SEER | 6,1 |
| Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (τουλάχιστον) | 2,6kW |
| SCOP | 5,1 |

Συμφωνώ και αποδέχομαι τα παραπάνω

Χίος, …… / ……. / 2020

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

……………………………………

(υπογραφή – σφραγίδα)