ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			       	Χίος,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ 			Αρ. Πρωτ. :

# Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

| Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX. Πληροφορίες Τηλέφωνο | : :::: | Πολυτεχνείου 1 82 100 – Χίος 2271350519 Παπασπανούδης Παναγ. 2271350519 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για  Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

για τις ανάγκες της ΠΕ Χίου»

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μέχρι του ποσού των 8.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου 17% Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Χίου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο συνημμένο έντυπο (Παράρτημα Α΄), σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και συγκεκριμένα :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 650VA) | 28 |
| 2 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 850VA) | 14 |
| 3 | Σαρωτές | 4 |
| 4 | WEBCAMS | 30 |
| 5 | Ακουστικά | 30 |
| 6 | Ποντίκια | 30 |
| 7 | Σκληροί δίσκοι SSD | 26 |
| 8 | Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups | 50 |
| 9 | Μνήμες Η/ Υ - DDR3 Ταχύτητα 1600 ΜΗz | 15 |
| 10 | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2133 ΜΗz | 12 |
| 11 | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2666 ΜΗz | 10 |

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την προσφορά σας με τα πλήρη στοιχεία των προαναφερόμενων προϊόντων (μάρκα), συμπληρώσετε το συνημμένο  έντυπο με την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄) που σας επισυνάπτουμε και να την προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας μαζί με το έντυπο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α΄) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος),

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. 	Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος).

γ. 	Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ. 	Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

στ. 	Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Η δαπάνη της Προμήθειας του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Χίου έτους 2023, Φορέα 2072 του ΚΑΕ 1723.0001. Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 180917/4-12-2023 (ΑΔΑ:9ΓΨΔ7ΛΩ-7ΡΧ) (ΑΔΑΜ:23REQ013896523) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Ε. Χίου, αριθ. - ημερ. εγγραφής 42-16/11/2023, και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας.

Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και τον πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β΄. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (Βάση τιμής) (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές. Προσφορές που δεν θα έχουν τιμές για όλα τα είδη δεν θα γίνονται δεκτές.

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση τιμής.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, στο Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, το οποίο και θα πραγματοποιήσει δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου άμεσα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου.

H παραλαβή των υλικών γίνεται στο σύνολό τους ή τμηματικά το αργότερο μέχρι 29/12/2023, από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί  από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της ΠΕ Χίου, θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- ασφαλιστική ενημερότητα

- φορολογική ενημερότητα

- πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Επιμελητήριο Χίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

της Διεύθυνσης Διοικητικού

Δημοσθένης Βούκουνας

- Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α΄)

- Πίνακας Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α΄)

- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

A1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS 650VA)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 650VA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός Τεμαχίων | 28 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος UPS Line Interactive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς ≥ 650VA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς ≥ 390 W | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδοι σούκο ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή Μπαταρίας (Half Load) ≥ 9 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή Μπαταρίας (Full Load) ≥ 4 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρία 12V/7Ah | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 2 |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή για την μπαταρία σε έτη | ≥ 1 |  |  |

- A2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS 850VA)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | - Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 850VA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός Τεμαχίων | 14 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος UPS Line Interactive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς ≥ 850VA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς ≥ 480W | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδοι σούκο ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή Μπαταρίας (Half Load) ≥ 10 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή Μπαταρίας (Full Load) ≥ 4 min | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρία 12V/9Ah | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 2 |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή για την μπαταρία σε έτη | ≥ 1 |  |  |

A3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σαρωτές |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 4 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος σαρωτή | Flatbed |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης Σελίδες / λεπτό (≥ 300dpi) | - ≥ 25 |  |  |
|  | οθόνη LCD | - NAI |  |  |
|  | Μέγεθος σελίδας | - Α4 |  |  |
|  | Αυτόματη σάρωση διπλής όψης | - NAI |  |  |
|  | Οπτική ανάλυση | - ≥ 600Χ600 dpi |  |  |
|  | Βάθος Χρώματος | - 48bit |  |  |
|  | Σάρωση εγγράφων σε μορφή αρχείου PDF, JPEG, BMP | - ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων | - ≥ 50 φύλλων |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα | - ≥ USB 2.0 |  |  |
|  | Συμβατότητα | - Win10/ Win11 |  |  |
|  | - Όγκος σάρωσης | - ≥ 2000 σελίδες/ημέρα |  |  |
|  | - Υποστήριξη και συντήρηση σαρωτών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης κατασκευαστή καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | - ≥ 1 |  |  |
|  | - Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους. | - Ναι |  |  |
|  | - Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών) | - Ναι |  |  |
|  | - Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένοι οι σαρωτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. | - Ναι |  |  |
|  | - Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης των σαρωτών σε πλήρη λειτουργία στις Διευθύνσεις – Τμήματα που θα του υποδειχθούν καθώς και της εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού σε τουλάχιστον τέσσερις υπολογιστές υπαλλήλων της Π. Ε. Χίου. | - Ναι |  |  |

A4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| 1. | WEBCAMS | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |  |
|  | Ανάλυση Βίντεο1920x1080 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καρέ ανά δευτερόλεπτο 30 fps | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Built-In Microphone Noise Reduction | ΝΑI |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή με Win10 / Win11 | NAI |  |  |
|  | Σύνδεση USB ≥ 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος Καλωδίου ≥ 1,5 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία με Zoom, Skype, Microsoft Teams, WebEx | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 1 |  |  |
| 2. | Ακουστικά |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |  |
|  | Τύπος Over Ear | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόκριση Συχνότητας 20 - 20000 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίσταση ≤ 32 ohm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία ≥ 81 dB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάμετρος Κάψας ≥40 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Σύνδεσης Ασύρματα & Ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Volume Control | ΝΑΙ |  |  |
|  | Active Noise Cancellation | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια για την σύνδεση και καλή λειτουργία των ακουστικών και του μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 1 |  |  |
| 3. | Ποντίκια | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 30 |  |  |
|  | Αισθητήρας Optical | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Standard | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός και για τα δύο χέρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧρώμαΜαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήκτρα 2 και scroll | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τρόπος Σύνδεσης Ενσύρματο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 1 |  |  |
| 4. | Σκληροί δίσκοι SSD |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 26 |  |  |
|  | Χωρητικότητα 500 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III | ΝΑΙ |  |  |
|  | NVMe | OXI |  |  |
|  | Read Speed ≥ 560 MB/s | ΝΑΙ |  |  |
|  | Write Speed ≥ 510 MB/s | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor 2.5'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | Maximum 4KB Random Write ≥ 90000 IOPS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 2 |  |  |
| 5. | Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 50 |  |  |
|  | Χωρητικότητα 7Ah | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάση 12 V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη. | ≥ 1 |  |  |
| 6. | Μνήμες Η/ Υ - DDR3 Ταχύτητα 1600 ΜΗz |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων 15 Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 4 GB Τύπος DDR3 Ταχύτητα 1600 ΜΗz Τύπος Υπολογιστή Desktop Μέγεθος DIMM Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη ≥ 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2133 ΜΗz |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων 12 Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 4 GB Τύπος DDR4 Ταχύτητα 2133 ΜΗz Τύπος Υπολογιστή Desktop Μέγεθος DIMM Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη ≥ 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2666 ΜΗz |  |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων 10 Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 4 GB Τύπος DDR4 Ταχύτητα 2666 ΜΗz Τύπος Υπολογιστή Desktop Μέγεθος DIMM Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης κατασκευαστή από την οριστική παραλαβή, σε έτη ≥ 5 | ΝΑΙ |  |  |

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», µε αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω Πινάκων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς τους.

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές εγκατάστασης και υποστήριξης ή υπεύθυνες δηλώσεις κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. A1.18).

- Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, καλώδια, λογισμικό κλπ) για θέση σε πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί, στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Χίου.

- Για το προμηθευόμενο είδος παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών.

- Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του μηχανήματος.

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

- Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

- Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

Ο Προμηθευτής

- (Σφραγίδα, Υπογραφή)

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Ναι ή Όχι) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων της αριθμ. πρωτ……………………. Πρόσκλησης και δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους προς τις Απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών στο σύνολο τους χωρίς καμία μεταβολή και οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Οι πρώτες ύλες και οι ουσίες, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα είδη που τυχόν βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία – Υπογραφή - Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Περιγραφή Είδους/ Μοντέλο | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ | Συνολική Αξία Ανά είδος, Χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 650VA) |  | 28 |  |  |
| 2 | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας (UPS 850VA) |  | 14 |  |  |
| 3 | Σαρωτές |  | 4 |  |  |
| 4 | WEBCAMS |  | 30 |  |  |
| 5 | Ακουστικά |  | 30 |  |  |
| 6 | Ποντίκια |  | 30 |  |  |
| 7 | Σκληροί δίσκοι SSD |  | 26 |  |  |
| 8 | Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups |  | 50 |  |  |
| 9 | Μνήμες Η/ Υ - DDR3 Ταχύτητα 1600 ΜΗz |  | 15 |  |  |
| 10 | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2133 ΜΗz |  | 12 |  |  |
| 11 | Μνήμες Η/ Υ – DDR4 Ταχύτητα 2666 ΜΗz |  | 10 |  |  |
|  |  | (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) - Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ …….%, Ποσό : |  |  |  |
|  |  | Σύνολο Με ΦΠΑ: |  |  |  |

|  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…./……… Ο Προμηθευτής - (Σφραγίδα, Υπογραφή) |
| --- | --- |