|  |
| --- |
| **DEYAX APLO AM** ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 12/08/2025ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α.Π. 4631ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Τμήμα : Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΧίουΤηλέφωνα : 2271044357 ΠΡΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ» |

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 20/08/2025 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

**Βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» [(Β' 2385/12-4-2023), με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023] οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων όσων οι συμβάσεις άρχονται από 1/6/2024.**

Συνημμένα:

* 4538 07/08/2025 Πρωτογενές Αίτημα
* Υπεύθυνη Δήλωση

 Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου

 Το Τμήμα Προμηθειών

 Μαμούνα Μαρία

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEYAX APLO AM** |  |  |
|  |
| **Δημοτική Επιχείρηση****Ύδρευσης Αποχέτευσης****Νήσου Χίου**Δημοκρατίας 4, Τ.Κ. 82131, Χίος Κωδικός ΝUTS EL413  | **Είδος Εγγράφου** |
| Πρωτογενές Αίτημα |
| **Ημερομηνία:** 07/08/2025 | **Αρ. Πρωτοκόλλου:** 4538 |
| **Από**Πληροφορίες: Μορόμαλος ΑργύριοςΤηλέφωνα: 2271044351 Εσωτ.: 240e-mail: argiris.deyax@gmail.com | **Προς*** Τμήμα Προμηθειών
 |
| **Υπόψιν*** Διευθύντρια Οικονομικής Και Διοικητικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 |
| **Θέμα** | ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ |

Το Τμήμα H/M, σας ενημερώνει ότι η σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ» πλησιάζει στη λήξη της και οι ανάγκες της ΔΕΥΑΧ στον τομέα αυτό μεγαλώνουν συνεχώς. Ζητείται τουλάχιστον ένα άτομο που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Οι προδιαγραφές που ζητούνται για την συγκεκριμένη υπηρεσία είναι οι εξής:

**Για τις ανάγκες του συνεργείου ηλεκτρομηχανολογικών της ΔΕΥΑ Χίου, σε καθημερινή βάση απαιτούνται σημαντικές υδραυλικές και μηχανολογικές παρεμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση βλαβών και τις βελτιώσεις λειτουργίας σε αντλιοστάσια ανύψωσης ύδατος και λυμάτων καθώς και σε μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς. Οι εργασίες μέρος των οποίων προκύπτουν σε καθημερινή βάση, πιθανά ταυτόχρονα και σε διάφορες θέσεις, λόγω της μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων που διαθέτει η ΔΕΥΑΧ σε όλη τη Χίο είναι οι εξής:**

**1. Μηχανολογική-Υδραυλική εγκατάσταση υποβρυχίων αντλιών ανύψωσης ύδατος ή λυμάτων σε αντλιοστάσια, δεξαμενές, μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς κλπ.**

**2. Μηχανολογική-Υδραυλική εγκατάσταση επιφανειακών αντλιών ανύψωσης ύδατος ή λυμάτων σε αντλιοστάσια, μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς, δεξαμενές ή σε θέσεις προώθησης ύδατος (booster) κλπ.**

**3. Αποκαταστάσεις υδραυλικών και μηχανολογικών βλαβών σε αντλιοστάσια ανύψωσης ύδατος και λυμάτων, καθώς και μικρούς βιολογικούς όπως:**

**3.1 Επιτόπιος έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων (όποτε απαιτηθεί, όλο το εικοσιτετράωρο) για διάγνωση κατηγορίας βλάβης και ενεργοποίηση βοηθητικής διάταξης μέχρι την αποκατάσταση της κύριας διάταξης.**

**3.2 Ρυθμίσεις βανών σε αντλιοστάσια λυμάτων.**

**3.3 Καθαρισμοί αντλιών από φερτά υλικά**

**3.4 Αποκατάσταση διαρροών ή προβληματικών εξαρτημάτων που χρήζουν επισκευής ή αντικαταστάσεις σε αντλιοστάσια ανύψωσης ύδατος, λυμάτων και μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς**

**3.5 Αποσυναρμολογήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και τροποποιήσεις σωληνώσεων**

**3.6 Αντικατάσταση αντλιών ή και κινητήρων μετά της συναρμολόγησης τους, τοποθέτησης και των υδραυλικών συνδέσεων**

**4. Τακτικές προληπτικές συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και διαδικασίες λίπανσης, συμπλήρωσης/αντικατάστασης αναλωσίμων όπου απαιτείται.**

**5. Μηχανολογική-Υδραυλική εγκατάσταση/αποκατάσταση υδραυλικών εξαρτημάτων και υδραυλικών οργάνων ελέγχου αντλιοστασίων και μικρών βιολογικών (βάνες, ανεπίστροφες, βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, αντιπληγματικές, ροόμετρα, μανόμετρα κλπ.)**

**Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτείται παρέμβαση από προσωπικό εξειδικευμένο στην μηχανολογική λειτουργία αντλιοστασίων ανύψωσης ύδατος και λυμάτων, καθώς και μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς, των μεγεθών μιας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης.**

**Ως ενδεικτικά μεγέθη, υλικά, χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΧ αναφέρονται**

**1. Αντλίες: παροχών από 1 έως 250m3/h σε μΥΣ από 5μ-650μ, ισχύος από 1 έως 135KW, ύδατος, λυμάτων, αποστραγγίσεως, αέρα, υποβρύχιες, επιφανειακές, μονοβάθμιες, πολυβάθμιες**

**2. Σωληνώσεις: από σίδηρο, χαλκό, PVC, HDPE, ανοξείδωτο, διατομές από 1/8"" έως Φ400**

**3. Εξαρτήματα: αντίστοιχων μεγεθών με σπείρωμα, συγκολλούμενα, μηχανικής σύσφιξης, φλατζωτά ή PJE.**

**Λόγω του ταυτοχρονισμού των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον ενα άτομα. Για το άτομο αυτό ζητείται τουλάχιστον διετής αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας αντίστοιχων ή μεγαλύτερων μεγεθών, προκειμένου να είναι ικανό να εργασθεί χωρίς να απαιτηθεί παραπάνω εκπαίδευση ή χρόνος προσαρμογής**

**4. Είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό πληροφορικής**

Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας ζητείται προσωπικό, που διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας αντίστοιχων ή μεγαλύτερων μεγεθών, επειδή πρέπει είναι ικανός να εργασθεί άμεσα χωρίς να απαιτηθεί παραπάνω εκπαίδευση ή χρόνος προσαρμογής.

Το cpv της υπηρεσίας είναι 50500000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων» και το κόστος για διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών εκτιμάται σε 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλώ να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

|  |  |
| --- | --- |
| **Για Το Τμήμα** **Η/Μ** **Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου****Μορόμαλος Αργύρης** | **Θεωρήθηκε****Ο Γενικός Διευθυντής** **Δ.Ε.Υ.Α. Χίου** **Καλογεράκης Πέτρος**  |

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΧΙΟΥ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| **Έχω εκδώσει και διαθέτω σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού** όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – έγγραφα που βεβαιώνουν τα παρακάτω πλην αυτών που εκδίδει αυτοδίκαια ο αναθέτων φορέας:* Είμαι εγγεγραμμένος/η στο ……………………………. Επιμελητήριο και ασκώ νόμιμα επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα: ..…………………………………………………………………………………………….……………………………………
* Δεν έχω αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
* Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η.
* Διαθέτω και θα προσκομίσω, Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελώ σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη σχετική διαδικασία. πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης.
* Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 9 μήνες.
* Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.
 |

 Ημερομηνία: …./…./……

 Ο – Η Δηλ.

 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.