[image: image1.png]



              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


       Χίος,   
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ                        Αρ. Πρωτ. :
                    Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                           & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ         



    
	Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 
E-mail:
	:

::
:
:
	Πολυτεχνείου 1

82 131 – Χίος
Παναγ. Παπασπανούδης

2271350519
p.papaspanoudis@chios.pvaigaiou.gov.gr
	
	


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Χίου»
Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Φωτιστικά Σώματα, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Χίου, μέχρι του ποσού των 5.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Α) που σας επισυνάπτουμε.

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε την προσφορά σας με τα πλήρη στοιχεία των προαναφερόμενων προϊόντων (μάρκα, τύπο), συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Φωτιστικών Σωμάτων και τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, καθώς και το συνημμένο έντυπο με την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄) που σας επισυνάπτουμε και να την προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, σε κλειστό φάκελο,  μέχρι την Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος). 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.


  
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Περιουσίας, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος).  

γ.   Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

δ.   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ε.   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 4.957,26€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Η δαπάνη της «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Χίου», θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Χίου έτους 2025, Φορέα 2390 του ΚΑΕ 1729.0001. Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 144998/19-11-2025 (ΑΔΑ:6Η277ΛΩ-8ΧΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Ε. Χίου, αριθ. - ημερ. εγγραφής 58-06/10/2025, και καταχωρήθηκε με α/α 8 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας.

Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει το συνημμένο έντυπο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Φωτιστικών Σωμάτων και συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β΄. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•
ασφαλιστική ενημερότητα 

•
φορολογική ενημερότητα 

•
πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

•
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.


Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές και έχει δώσει τιμή για όλα τα είδη.

Στην τιμή του κάθε είδους να έχει γίνει στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Εφιστούμε την προσοχή  στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ειδοποίηση του αναδόχου στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου μετά από υπόδειξη από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

H παραλαβή των υλικών γίνεται στο σύνολό τους ή τμηματικά μέχρι τις 30/12/2025, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Για την πληρωμή θα πρέπει να εκδοθούν από τον ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά, δικαιολογητικά και ιδίως ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Έκδοσης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 (Β΄2385) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

· Για την υποβολή  του ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ο ανάδοχος συμπληρώνει : 

· Την Αναθέτουσα αρχή : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Π.Ε. Χίου

· Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής Α.Α.Η.Τ. : 1007.911.0001

· Α.Φ.Μ. : EL997817101
· ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ………………
· Το CPV των υπό προμήθεια ειδών:[31524120-2] Φωτιστικά Οροφής
· Τύπος | Στοιχείο Αναφοράς  Προϋπολογισμού : 3 |ΑΔΑ: 6Η277ΛΩ-8ΧΣ
            Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Επιμελητήριο Χίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- Τεχνικές Προδιαγραφές και 
   Πίνακας Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α΄)

- Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Β΄)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	ΠΟΣΟ
με ΦΠΑ

	«Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Χίου»

· είναι τύπου panel led 

για εγκατάσταση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας 

            συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού, 80 τεμ. 

· είναι τύπου panel led 

για εγκατάσταση επί της δομικής πλάκας
συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού, 20 τεμ. 
· Λαμπτήρων τύπου Filament

στις κολώνες εξωτερικού φωτισμού,  20 τεμ. 
	5.800,00 €


Τα φωτιστικά που αφορούν αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών στο κολλέγιο θα είναι τύπου panel led για εγκατάσταση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού τους με τεχνικά χαρακτηριστικά :

Φωτιστικά Σώματα : 80 τεμ. X 50,00€ = 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Τάση λειτουργίας              : 230V

Ηλεκτρική Ισχύς                 >= 48W. 

Φωτεινή Ισχύς                    >=4000lm

Θερμοκρασία χρώματος   :  4500Κ – 4500Κ

Συντελεστής Ισχύος            >= 0,9

Τα φωτιστικά που αφορούν αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών, που είναι τοποθετημένα στο κεντρικό κτίριο επί της δομικής πλάκας θα είναι  τύπου panel led συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού τους, για εγκατάσταση επί της οροφής (όχι χωνευτή εγκατάσταση), με τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Φωτιστικά Σώματα : 20 τεμ. X 80,00€ = 1.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Τάση λειτουργίας              : 230V

Ηλεκτρική Ισχύς                 >= 48W. 

Φωτεινή Ισχύς                    >=4000lm

Θερμοκρασία χρώματος   :  4500Κ – 4500Κ

Συντελεστής Ισχύος            >= 0,9

Για την αντικατάσταση λαμπτήρων στις κολώνες εξωτερικού φωτισμού οι τεχνικές προδιαγραφές των λαμπτήρων για τοποθέτηση επί των υπαρχόντων ιστών φωτισμού (σε αντικατάσταση των λαμπτήρων τύπου Filament που είναι χαμηλής φωτεινής ισχύος), θα είναι :

Φωτιστικοί Λαμπτήρες : 20 τεμ. X 10,00€ = 200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Τάση λειτουργίας              : 230V

Ηλεκτρική Ισχύς                 = 20W 

Φωτεινή Ισχύς                    >=2000lm

Θερμοκρασία χρώματος   :  4000Κ - 4500Κ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Ναι ή Όχι)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων της παρούσας με αρ. πρωτ. ………………………. Πρόσκλησης και δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
	ΝΑΙ
	
	

	2. Τα Φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Οι πρώτες ύλες και οι ουσίες, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα είδη που τυχόν βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.

	ΝΑΙ
	
	


………………………………….

(Ημερομηνία)

……………………………………………

   (Υπογραφή – Σφραγίδα)

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει, τον  παραπάνω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα συμμόρφωσης.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον  προσφέροντα. Οι συγκεκριμένοι όροι θεωρούνται απαράβατοι με  την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΧΙΟΥ»
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλέφωνο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
	ΜΑΡΚΑ / ΤΥΠΟΣ
	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ

	1
	Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, τύπου panel led, για εγκατάσταση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας, συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού
	80
	
	
	

	2
	Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, τύπου panel led, για εγκατάσταση επί της δομικής πλάκας, συμπεριλαμβανομένου τροφοδοτικού
	20
	
	
	

	3
	Προμήθεια Φωτιστικών Λαμπτήρων τύπου Filament, στις κολώνες εξωτερικού φωτισμού
	20
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 17%
	

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                      (όνομα–υπογραφή-σφραγίδα)
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου











Κωνσταντίνος Μουτζούρης





Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ


………………………………….


(Ημερομηνία)





……………………………………………


   (Υπογραφή – Σφραγίδα)








