	[image: image1.png]


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ


	

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλος:

Προμήθεια τυποποιημένων οικίσκων χρήσης (Container) Λιμένων Νομού Χίου
CPV:

44211000-2
                ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	


	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένου προκατασκευασμένου οικίσκου για χρήση στο βόρειο κρηπίδωμα του κεντρικού λιμένα Χίου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η  προμήθεια ενός (1) οικίσκου τύπου SL50-CHT6025.


· Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οικίσκου

Ο οικίσκος θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 5,80 x 2,50 x 2,60 m (Μ x Π x Υ) και θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Φέρουσα Κατασκευή

· Σκελετός και βάση από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 3 mm

· Βάση ύψους 150 mm με αντοχή φορτίου τουλάχιστον 400 kg/m²

Επενδύσεις – Θερμομόνωση

· Εξωτερική επένδυση σκελετού και βάσης από πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης και οροφής πάχους 50 mm

· Εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια πάνελ από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 mm και βαφή με πολυεστερική βαφή χρώματος λευκού (RAL 9002)

Δάπεδο

· Κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm

· Επικάλυψη με βινυλικό δάπεδο πάχους 2 mm
Διαρρύθμιση και Εξοπλισμός - Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει:
· Κουφώματα

· Μία (1) εξωτερική πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 0,90 x 2,00 m με κλειδαριά ασφαλείας

· Ένα (1) παράθυρο αλουμινίου 1,00 x 1,00 m (ανοιγόμενο/ανακλινόμενο), με διπλούς υαλοπίνακες, σίτα και εσωτερικά στόρια

· Ένα (1) παράθυρο WC 0,45 x 0,45 m (ανακλινόμενο), με διπλούς υαλοπίνακες

· Μία (1) εσωτερική πόρτα προς WC διαστάσεων 0,80 x 2,00 m

Χώρος Υγιεινής (WC) - Πλήρως εξοπλισμένος με:

· Λεκάνη και καζανάκι πορσελάνης

· Νιπτήρα με μπαταρία

· Καθρέφτη

· Φωτιστικό οροφής

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός

· Δύο (2) φωτιστικά σώματα LED (28W)

· Ένα (1) εξωτερικό στεγανό φωτιστικό

· Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας

· Τέσσερις (4) ρευματοδότες τύπου σούκο

· Μονοφασικός ηλεκτρικός πίνακας

· Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πλαστικά κανάλια

Κλιματισμός

· Μία (1) κλιματιστική μονάδα τύπου split inverter ισχύος 9.000 BTU

· Μεταφορά – Παράδοση

Στο κόστος της προμήθειας 
· Περιλαμβάνεται:

·  Μεταφορά του οικίσκου έως τον κεντρικό λιμένα Χίου

· Εκφόρτωση στο χώρο εγκατάστασης

· Δεν περιλαμβάνονται:

· Συνδέσεις με δίκτυα (ηλεκτρικό, ύδρευση, αποχέτευση)

· Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία παραγγελίας και την οριστικοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων.
· Λοιπές Απαιτήσεις

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τον οικίσκο πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό ως προς τον εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.
· Υποχρεώσεις αναδόχου
Όλα τα ανωτέρω προϊόντα και υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και καλής ποιότητας και να πληρούν το σύνολο των χαρακτηριστικών της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
