	[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ


	

	
	

	
	

	
	


	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τίτλος:
	Προμήθεια ειδικού μηχανισμού για μπάρες κεντρικού λιμένα Χίου

	CPV:
	35120000-1 - Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματου ελέγχου πρόσβασης μέσω μηχανισμού ανάγνωσης κωδικών QR για τις ηλεκτρικές μπάρες του Λιμένα Χίου. Στόχος της προμήθειας είναι η αναβάθμιση των διαδικασιών ελέγχου εισόδου–εξόδου, η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του λιμένα και η ενίσχυση της ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων και χρηστών. Το σύστημα θα επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα των μπαρών μέσω σάρωσης έγκυρων QR codes, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης και μειώνοντας τον χρόνο αναμονής. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία στον περιβάλλοντα χώρο του λιμένα.
	Α/Α
	Υλικά
	Τεμάχια

	1.
	ΑΝΑΓΝ.UHF & BLUETOOTH 12m Extended Long-Range Reader – Frequency: 865–868 MHz IP65 AY-U920BT-EU ROSSLARE

	2

	2.
	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ROSSLARE AC215-BE-IP
	1

	3.
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ACCESS  ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V 7.2Ah
	1

	4.
	ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2,5μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ BAMENΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ LONG RANGE READERS
	2

	5.
	SOFTWARE ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ(ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ).
	1

	6.
	ΠΑΚΕΤΟ 100 ΚΑΡΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ LONG RANGE
	2


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΑΝΑΓΝ.UHF & BLUETOOTH 12m Extended Long-Range Reader – Frequency: 865–868 MHz

IP65 AY-U920BT-EU ROSSLARE
Ενσωματωμένη λειτουργία MD-81. Διαθέτει ενα ευρύ φάσμα παραγόντων μορφής πιστοποίησης UHF. Εύρος ανάγνωσης UHF μέχρι 12 m (39 ft)

Υποστηρίζει την επικοινωνία Bluetooth για το Rosslare BLE-ID TM εφαρμογές smartphone για

Android και Ios.
Μπορεί να διαβάσει έως και 10 διαπιστευτήρια ανά δευτερόλεπτα ή μέχρι 1 διαπιστευτήριο

ανά δευτερόλεπτο (προγραμματιζόμενο)IP65 για εσωτερική και εξωτερική χρήση

LED RGB που χρησιμοποιείται για την ένδειξη λειτουργίας.
2.ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ROSSLARE AC215-BE-IP

Τοπική μονάδα ελέγχου μιας (1) ή δυο (2) θυρών, (IN/OUT, IN/IN), σύνδεση 2

καρταναγνωστών, δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 256 τοπικών ελεγκτών σε ένα PC,

λειτουργία OFFLINE, 5000 χρήστες, ενσωματωμένο τροφοδοτικό - φορτιστή, 4 εισόδους. 4

εξόδους, σύνδεση μέσω RS-232, RS-485, TCP-IP, εντός μεταλλικού ερμαρίου,ROSSLARE, AC-

215 (δεν περιλαμβάνει μπαταρία ) AC215 ROSSLARE.
3.ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ACCESS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V 7.2Ah 
Model Number: PT7.2-12, 12V7.2AH/C20 Sealed Lead Acid, Rated Voltage: 12V

Dimension(L*W*TH) In mm: 151*65*1
4.ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2,5μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ BAMENΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΓΚΡΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ LONG
RANGE READERS
Γαλβανιζέ κολώνα μεταλλική βαμμένη 2,5 μέτρα ύψος. Οι κολόνες βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή. Διαθέτει βάση στήριξης με 4 οπές.
5.SOFTWARE ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ).

Λογισμικό προγραμματισμού & διαχείρισης συστήματος ελέγχου πρόσβασης, υποστηρίζει

μέχρι 128 πόρτες (64 τοπικούς ελεγκτές), 30000 log αρχείο, αναφορές χρηστών, επιπλέον

δυνατότητες παραμετροποίησης συστήματος, βάση δεδομένων σε SQL, ROSSLARE,

AC525L0.
6.ΠΑΚΕΤΟ 100 ΚΑΡΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ LONG RANGE

Label - Programmed - 26-Bit (26A Format) - 100 labels per pack
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανωτέρω συρόμενη πόρτα θα πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστη και καλής ποιότητας. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί άμεσα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των ανωτέρω μπαρών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των είκοσι (20) ημερών. 
